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Отчёт

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Калиново»

Красногвардейского района Белгородской области

об исполнении предписания

По результатам проведения профилактического визита по соблюдению обязательных санитарно -эпидемиологического требований, проведённого на основании уведомления ТО Роспотребнадзора по Белгородской области в Алексеевском районе от 01.11.2023г № 2413 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад           с. Калиново» Красногвардейского района Белгородской области
было выдано предписание  об устранении выявленных нарушений образовательных требований (предписание ТО Управления  Роспотребнадзора по Белгородской области в Алексеевском районе от 15.11.2023г №2413). сообщаю, что по предписанию были выполнены мероприятия следующего содержания:
1. По пунктам 2.5.2./,2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» в учреждении соблюдены требования к внутренней отделки помещений,(отделка  стен допускающую влажную обработку в игровой  разновозрастной группе, в 2х спальнях, в раздевалке, туалетах.) Проведён косметический ремонт в помещениях. В санузле устранены дефекты полов-положена новая плитка.
2. По п.2.5.3./ п.3.1.3.и 3.1СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»( ремонт полов  в 2х спальнях без дефектов, обеспечить оборудование полов в игровой специальным утеплителем)  нарушение не устранены.в связи с тем ,что в смету расходов на текущий 2025 год не были заложены средства на ремонт. Ходатайство  о продлении  срока исполнения   предписания направлено через систему  ТОР КНД ).
3.По п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» Проведен ремонт дорожек, устранены дефекты.(фото прилагаю)
4 По пункту 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», для доведения уровня искусственной освещённости в помещениях игровой разновозрастной группы установлены люминесцентные лампы в , спальне №1разновозрастной группы и спальне №2 разновозрастной группы до нормативных требований, установлены светодиодные лампы. (фото прилагаю) 

5. По пункту 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для соблюдения температурного режима в помещениях учреждения «спальня №1» и «спальня №2» разновозрастной группы (дети – от3-7 лет ), для отопительной системы установлен циркулярный насос. (фото прилагаю), строго соблюдается  режим проветривания ( график  прилагается)
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